附件

浙江师范大学本科教学实验安全风险评估表
	实验项目名称
	

	项目负责人
	实验项目负责人为学生的，须填写“学生姓名/指导教师姓名”
	联系电话
	实验项目负责人为学生的，须填写“学生电话/指导教师电话”

	实验室类别
	
	实验室风险等级
	

	实验室安全负责人
	
	联系电话
	

	所在单位
	
	实验室地点
	

	项目起止时间
	年   月   日至        年   月   日

	实验项目类别
	(化学类       (生物类           (辐射类  

(机电类       (特种设备类   (其他类          

	实验项目归属
	(课程内实验   (独立实验课   (实习实训   (毕业设计（论文）

(大创项目     (竞赛类       (其他类                       

	课程名称及代码
	本科人才培养方案内课程须填写

	项目自评风险等级
	☑一级风险（红色）          □二级风险（橙色）

□三级风险（黄色）          □四级风险（蓝色）

	实验项目概况（简要描述实验原理、实验步骤、所用试剂、材料和设备等）
	

	危险源清单(根据实验内容，从实验材料或试剂、仪器设备（含特种设备）、实验操作步骤、实验室环境条件等进行查找分析）

	序号
	危险源或有害因素
	危险特性
	数量
	其他说明

	1
	无
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	风险分析

（潜在安全事故类型及后果）
	强磁场：铁磁性物品飞射、挤压，植入物移位或失效，造成人身伤害。

射频与梯度：可能引起局部灼伤、听力损伤及外周神经刺激。

失超与氦气泄漏：可能造成冻伤、缺氧及室内压力升高。

其他风险：触电、火灾、扫描床夹伤或跌落，以及幽闭恐惧、晕厥等突发不适。

	防护与应急措施

（含防护设施、操作规范、培训方案、应急处置流程等）
	防护设施：落实分区、门禁及警示管理，配备听力防护、绝缘衬垫、呼叫装置和磁共振适用消防器材，定期检查失超排气设施。

操作规范：严格入室安全筛查及植入物核查，规范摆位、布线与参数设置，全程视听监护。

人员培训：操作人员培训考核合格后上岗，定期复训与应急演练，落实入室安全告知。

应急处置：异常时立即停扫，将被试转移至安全区域并按需呼叫急救；失超或氦气泄漏时立即疏散、封锁并联系厂家工程师。普通急救设备不得进入扫描室；紧急失超由受训人员按预案实施。

	项目负责人承诺

（实验项目负责人为学生的，学生及指导教师均须签名）
	本人已如实填报本实验项目所有安全相关信息，承诺严格落实各项安全防控措施，确保实验过程安全。

签字：                             日期：       年    月    日

	二级单位评估意见
	□通过      □自行整改后通过      □整改复核      □不通过

最终评定风险等级：□一级   □二级   □三级   □四级

评估专家签字：

单位负责人签字（公章）：            日期：      年    月    日

	校级部门审核意见
（一级风险项目填写）
	□通过                  □整改复核              □不通过

签字（公章）：                      日期：      年    月    日


本表一式三份，论文指导教师、实验室、教务办各一份，本表由学生提出申请，指导教师审核，交实验室磁共振中心审批，交教务办33-509汇总。

附件

浙江师范大学本科教学实验安全风险评估表
	实验项目名称
	

	项目负责人
	实验项目负责人为学生的，须填写“学生姓名/指导教师姓名”
	联系电话
	实验项目负责人为学生的，须填写“学生电话/指导教师电话”

	实验室类别
	
	实验室风险等级
	

	实验室安全负责人
	
	联系电话
	

	所在单位
	
	实验室地点
	

	项目起止时间
	年   月   日至        年   月   日

	实验项目类别
	(化学类       (生物类           (辐射类  

(机电类       (特种设备类   ☑其他类          

	实验项目归属
	(课程内实验   (独立实验课   (实习实训   (毕业设计（论文）

(大创项目     (竞赛类       (其他类                       

	课程名称及代码
	本科人才培养方案内课程须填写

	项目自评风险等级
	□一级风险（红色）          □二级风险（橙色）

□三级风险（黄色）          ☑四级风险（蓝色）

	实验项目概况（简要描述实验原理、实验步骤、所用试剂、材料和设备等）
	

	危险源清单(根据实验内容，从实验材料或试剂、仪器设备（含特种设备）、实验操作步骤、实验室环境条件等进行查找分析）

	序号
	危险源或有害因素
	危险特性
	数量
	其他说明

	1
	无
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	风险分析

（潜在安全事故类型及后果）
	皮肤短暂刺激：导电膏、脑电电极帽长时间接触，偶见局部发红、瘙痒，皮肤破损或过敏体质者反应可能稍明显；视觉疲劳或短暂头晕，引起眼干、视疲劳、轻微头痛；极少数对闪烁敏感者可能出现短暂头晕；心理不适或短暂情绪波动等。
其他风险：触电、火灾、以及幽闭恐惧、晕厥等突发不适；开关隔音门时手指或手臂挤压受伤。
设备损坏或实验中断：导电膏渗入接口、电极帽清洗不当、光纤弯折、数据线受损等，可能造成设备故障或数据丢失。

	防护与应急措施

（含防护设施、操作规范、培训方案、应急处置流程等）
	防护设施: 实验室供电回路已配备漏电保护装置，设备均可靠接地；电源线与导电膏等操作区保持距离，定期检查电源线和插座。隔音门等处张贴警示标识，门口区域保持照明和视线清晰，每间实验室配备灭火器。
操作规范,通过知情同意书等了解皮肤过敏史、癫痫或光敏史、当前皮肤破损等；存在明显禁忌者不安排相应实验或调整方案，导电膏不用于破损皮肤；开关隔音门时手远离门缝和关门处，确认门后无人再缓慢关门，开机前检查线缆接口，光纤禁弯折。
人员培训，操作人员培训考核合格后上岗，定期复训与应急演练，落实入室安全告知。初次独立操作须在有经验者监督下完成完整流程，并告知受试者可随时中止
应急处置：异常时立即停扫，将被试转移至安全区域并按需呼叫救助；发生火灾等立即疏散、出现设备损坏暂停实验并联系厂家。

	项目负责人承诺

（实验项目负责人为学生的，学生及指导教师均须签名）
	本人已如实填报本实验项目所有安全相关信息，承诺严格落实各项安全防控措施，确保实验过程安全。

签字：                             日期：       年    月    日



	二级单位评估意见
	□通过      □自行整改后通过      □整改复核      □不通过

最终评定风险等级：□一级   □二级   □三级   □四级

评估专家签字：

单位负责人签字（公章）：            日期：      年    月    日

	校级部门审核意见
（一级风险项目填写）
	□通过                  □整改复核              □不通过

签字（公章）：                      日期：      年    月    日


本表一式三份，论文指导教师、实验室、教务办各一份，本表由学生提出申请，指导教师审核，交实验室17-309审批，交教务办33-509汇总。



